大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院全自动血沉仪采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购全自动血沉仪1台，预算8.0万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院全自动血沉仪采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1.血沉测试范围：（0～160）mm/h。

2.压积测试范围： 0.2～1。

3.血沉测试的准确性：与魏氏法比对，符合率不小于90%。

★4.内置高清电容式触摸屏，人机互话，操作简便。

5.快速检测，30min出报告。

6.光电扫描动态监测，可显示和/或打印血沉动态图，结果不受黄疸、乳糜等浑浊干扰。

★7.具有温度自动修正功能，确保结果准确可靠。

★8.魏氏法、温氏法同时支持，可以检测血沉和压积。血沉测试，压积测试重复性：CV不超过7%。

★9.随机进样,病人随到随做，随时插入样本，自动扫描录入病人信息，自动计时，并可生成并打印血沉曲线，自动打印结果。

★10.结果无限存储，与LIS/HIS系统无缝连接，承担接口费用。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2021年10月18日9：00前送至大连市第五人民医院F座307室采购办，逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术参数及采购需求响应表（附件1）、营业执照、医疗器械经营许可证（医疗器械经营备案凭证）、医疗器械注册证（医疗器械备案凭证）（不纳入医疗器械管理的除外）、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

2.报价文件封面须注明投标项目名称、投标单位名称、联系人姓名及联系方式，报价文件每页须加盖公章并密封完好。

3.投标人须登录国家企业信用信息公示系统，将投资人信息情况界面截图，并打印盖章，一份放入报价文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

4.技术参数及采购需求响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

5.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

6.如果投标文件中的报价单的设备属于医疗器械的，则设备的名称、型号、规格须与医疗器械注册证（医疗器械备案凭证）的名称、型号、规格保持一致，如二者不一致，则视为无效投标。

7.我方与中标方合同中所签订的医疗设备的标牌名称、规格、型号须与医疗器械注册证（医疗器械备案凭证）的名称、型号、规格保持一致；非医疗设备的名称、规格、型号须与设备标牌名称、型号、规格保持一致。因名称、规格、型号等内容不一致，导致的设备验收不通过的风险，由中标方承担。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

1.付款：供方货到安装、调试完毕经我方最终验收合格后，我方收到发票后在30个工作日内以支票或电汇方式向供方支付合同价款的百分之九十。

2.发票的开具：供方货到安装、调试完毕经我方最终验收合格后，供方在15个工作日内向我方开具全款增值税普通发票。

3.质保金：本合同价款的百分之十为质保金。质保期内供方所提供产品无任何质量问题的，我方于质保期满后30个工作日内无息支付给供方。

六、其它要求

1.货物质保期：壹年。

2.交货期：收到我方书面通知之日起30个工作日内。

3.交货地点：我方指定地点。

4.质量标准：依据采购文件、本合同约定，如果双方对采购文件、本合同约定的质量标准产生分歧，按照国家标准执行。

5.开评标时，投标单位法人或授权代表须到开评标现场，确认本单位投标文件密封性完好及开标合法合规后，在《大连市第五人民医院全自动血沉仪采购项目开标现场确认表》（附件2）上签字确认；如因故不能到场，投标单位须填写《关于无法参加大连市第五人民医院全自动血沉仪采购项目开标的声明函》（附件3）后，将《声明函》的PDF版和纸质版反馈我院。投标单位收到《声明函》后的1个工作日内将加盖公章的《声明函》扫描件通过微信发至我院联系人，并于3个工作日内将《声明函》原件直接送达或邮寄送达至我院，逾期送达则视为投标单位默认投标文件密封性完好且对开标过程无异议。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：蒲宽、张建鹏

联系电话：0411-84211244-3033

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1.全自动血沉仪技术参数及采购需求响应表

2.大连市第五人民医院全自动血沉仪采购项目开标现场确认表

3.关于无法参加大连市第五人民医院全自动血沉仪采购项目开标的声明函

大连市第五人民医院

2021年10月12日

附件1

全自动血沉仪技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 血沉测试范围：（0～160）mm/h。 |  |
| 2 | 压积测试范围： 0.2～1。 |  |
| 3 | 血沉测试的准确性：与魏氏法比对，符合率不小于90%。 |  |
| ★4 | 内置高清电容式触摸屏，人机互话，操作简便。 |  |
| 5 | 快速检测，30min出报告。 |  |
| 6 | 光电扫描动态监测，可显示和/或打印血沉动态图，结果不受黄疸、乳糜等浑浊干扰。 |  |
| ★7 | 具有温度自动修正功能，确保结果准确可靠。 |  |
| ★8 | 魏氏法、温氏法同时支持，可以检测血沉和压积。血沉测试，压积测试重复性：CV不超过7%。 |  |
| ★9 | 随机进样,病人随到随做，随时插入样本，自动扫描录入病人信息，自动计时，并可生成并打印血沉曲线，自动打印结果。 |  |
| ★10 | 结果无限存储，与LIS/HIS系统无缝连接，承担接口费用。 |  |

附件2

大连市第五人民医院全自动血沉仪采购项目开标现场确认表

| 序号 | 投标单位 | 投标文件是否密封完好 （是√/否×） | 开标是否合法合规 （是√/否×） | 投标单位法人或 授权代表签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表用于大连市第五人民医院询价采购项目现场开标前投标文件的密封性及开标合法合规性确认

2021年  月  日

附件3

关于无法参加大连市第五人民医院

全自动血沉仪采购项目开标的声明函

大连市第五人民医院：

贵院定于2021年  月  日  时  分在机关综合楼（F座）六楼第     会议室对全自动血沉仪采购项目进行开评标，我公司因故无法派人到场，我公司郑重声明，对项目开标时报价文件的密封性予以认可，对项目开标过程无异议。

联系人：        ，联系电话：            。

公司名（公章）：

2021年  月  日