大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院医疗用车采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购医疗用车一批，其中麻醉药品车3台，内窥镜操作车5台，多功能急救车2台，内镜推送车5台，合计预算8.0万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院医疗用车采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

（一）麻醉药品车

1.规格：≥850×520×980-1600mm。

★2.主体框架选用优质铝合金双圆弧型材，型材厚度≥3.0mm。

★3.304优质不锈钢凹型耐磨工作台面，不锈钢防护挡板。

★4.具备一体式联动密码中控锁。

★5.六组不等分铝合金烤漆抽屉，内置可调节大小隔板（设有标签卡槽），配有暗装一体式拉手。

★6.隐藏式多功能工作台。

7.右侧配有消毒液及锐器盒网筐（不锈钢材质），配有脚踏开盖不锈钢分类垃圾桶。

8.脚轮采用聚氨酯静音耐磨医用万向脚轮（可锁定）。

（二）内窥镜操作车

1.规格：≥2080×690/760×620-1000mm。

2.整车床板、护栏采用耐冲击ABS原料一次性注塑成型。

★3.高强度型材车架，型材厚度≥3.5mm，框架、连接板厚度≥8mm。

★4.新型护栏具备导管凹型定位槽及角度测量器，翻转连接件选用高强度耐磨材料。

★5.设有自锁式安全防护装置，防止护栏脱落。

★6.四角点控式多功能刹车装置，具备导向功能。

★7.床框四角各有一个输液架插孔（具备锁紧装置、防止脱落）。

★8.设有隐藏式延长工作台。

9.随车配件：转运床垫1个、安全约束带2套、引流挂钩4个、吸氧瓶装置架1组、伸缩式输液架2个、输液架收藏架1组。

（三）多功能急救车

1.规格：≥800×500×980/1590mm。

★2.主体框架选用优质铝合金双圆弧型材，型材厚度≥3.0mm。

★3.304优质不锈钢凹型耐磨工作台面，不锈钢防护挡板。

★4.具备一体式联动密码中控锁。

★5.三组不等分铝合金烤漆抽屉，内置可调节大小隔板(设有标签卡槽)，配有暗装一体式拉手。

★6.隐藏式多功能工作台。

7.底部为对开门耗材、器械储存柜。

★8.车体具备心肺复苏器、监护仪支架及多功能控制电源。

9.右侧配有消毒液及锐器盒网筐(不锈钢材质)，配有脚踏开盖不锈钢分类垃圾桶。

10.脚轮采用聚氨酯静音耐磨医用万向脚轮（可锁定）。

（四）内镜推送车

1.规格：≥830×500×980mm。

★2.框架采用优质304不锈钢型材焊接打磨后经电泳喷淋烤漆面成型，管材厚度≥3.2mm。采用阿克苏抗菌、环保粉末。

3.把手采用专业生产磨具机械拉弯一次成型。

4.多层式结构。

★5.可转向式高分子抗菌、环保内窥镜转运箱。

★6.车体采用新型结构设计，可重叠存放，节约储存空间。

7.底部配有双面静音脚轮（可锁定）。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2021年11月18日9:00前送至大连市第五人民医院F座传达室，并通知我方，逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、设备技术参数及采购需求响应表（详见附件1）、营业执照、医疗器械经营许可证（医疗器械经营备案凭证）、医疗器械注册证（医疗器械备案凭证）（不纳入医疗器械管理的除外）、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

★2.报价文件封面须注明投标项目名称、投标单位名称、联系人姓名及联系方式，报价文件每页须加盖公章并密封完好。

3.投标人须登录国家企业信用信息公示系统，将包括但不限于投标人的基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息等内容打印并盖章，一份放入报价文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

4.技术参数及采购需求响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

5.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

6.如果投标文件中的报价单的设备属于医疗器械，则设备的名称、型号、规格须与医疗器械注册证（医疗器械备案凭证）的名称、型号、规格保持一致，如二者不一致，则视为无效投标。

7.我方与中标方合同中所签订的医疗设备的标牌名称、规格、型号须与医疗器械注册证（医疗器械备案凭证）的名称、型号、规格保持一致；非医疗设备的名称、规格、型号须与设备标牌名称、型号、规格保持一致。因名称、规格、型号等内容不一致，导致的设备或试剂验收不通过的风险，由中标方承担。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

1.付款：货到安装、调试完毕并最终验收合格后，我方在30个工作日内以支票或电汇方式向供方支付合同价款的百分之九十。

2.发票的开具：供方应于货物验收合格后15个工作日内向我方开具全款增值税普通发票。

3.质保金：本合同价款的百分之十为质保金。质保期内供方所提供产品无任何质量问题的，我方于质保期满后30个工作日内无息支付给供方。

六、其它要求

1.货物质保期：壹年。

2.交货期：收到我方通知之日起个30工作日。

3.交货地点：我方指定地点。

4.质量标准：依据采购文件、本合同约定，如果双方对采购文件、本合同约定的质量标准产生分歧按照国家标准执行。

5.开评标时，投标单位法人或授权代表须到开评标现场，确认本单位投标文件密封性完好及开标合法合规后，在《大连市第五人民医院医疗用车采购项目开标现场确认表》（附件5）上签字确认；如因故不能到场，投标单位须填写《关于无法参加大连市第五人民医院医疗用车采购项目开标的声明函》（附件6）后，将《声明函》的PDF版和纸质版反馈我院。投标单位收到《声明函》后的1个工作日内将加盖公章的《声明函》扫描件通过微信发至我院联系人，并于3个工作日内将《声明函》原件直接送达或邮寄送达至我院，逾 期送达则视为投标单位默认投标文件密封性完好且对开标过程无异议。

6.因疫情防控需要，凡是到我院现场参与开评标的投标人，必须持有开标前72小时内的核酸检测阴性证明、“辽事通”健康码为绿码、国务院通信大数据行程卡为绿色、14天内无省外旅居史、未到过国内疫情中高风险地区，在做好流调登记后，方可进入我院。若14天内有省外旅居史或到过国内疫情中高风险地区，须提供开标前72小时内两次核酸检测阴性证明，且两次检测时间间隔大于24小时。我院将根据疫情变化和防控要求，及时调整相关规定，请投标人理解支持配合。

七、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：蒲宽、辛事政

联系电话：81880147

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1.麻醉药品车技术参数及采购需求响应表

2.内窥镜操作车技术参数及采购需求响应表

3.多功能急救车技术参数及采购需求响应表

4.内镜推送车技术参数及采购需求响应表

5.大连市第五人民医院医疗用车采购项目开标现场确认表

6.关于无法参加大连市第五人民医院医疗用车采购项目开标的声明函

大连市第五人民医院

2021年11月12日

附件1

麻醉药品车技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格：≥850×520×980-1600mm。 |  |
| ★2 | 主体框架选用优质铝合金双圆弧型材，型材厚度≥3.0mm。 |  |
| ★3 | 304优质不锈钢凹型耐磨工作台面，不锈钢防护挡板。 |  |
| ★4 | 具备一体式联动密码中控锁。 |  |
| ★5 | 六组不等分铝合金烤漆抽屉，内置可调节大小隔板（设有标签卡槽），配有暗装一体式拉手。 |  |
| ★6 | 隐藏式多功能工作台。 |  |
| 7 | 右侧配有消毒液及锐器盒网筐（不锈钢材质），配有脚踏开盖不锈钢分类垃圾桶。 |  |
| 8 | 脚轮采用聚氨酯静音耐磨医用万向脚轮（可锁定）。 |  |

附件2

内窥镜操作车技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格：≥2080×690/760×620-1000mm。 |  |
| 2 | 整车床板、护栏采用耐冲击ABS原料一次性注塑成型。 |  |
| ★3 | 高强度型材车架，型材厚度≥3.5mm，框架、连接板厚度≥8mm。 |  |
| ★4 | 新型护栏具备导管凹型定位槽及角度测量器，翻转连接件选用高强度耐磨材料。 |  |
| ★5 | 设有自锁式安全防护装置，防止护栏脱落。 |  |
| ★6 | 四角点控式多功能刹车装置，具备导向功能。 |  |
| ★7 | 床框四角各有一个输液架插孔（具备锁紧装置、防止脱落）。 |  |
| ★8 | 设有隐藏式延长工作台。 |  |
| 9 | 随车配件：转运床垫1个、安全约束带2套、引流挂钩4个、吸氧瓶装置架1组、伸缩式输液架2个、输液架收藏架1组。 |  |

附件3

多功能急救车技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格：≥800×500×980/1590mm。 |  |
| ★2 | 主体框架选用优质铝合金双圆弧型材，型材厚度≥3.0mm。 |  |
| ★3 | 304优质不锈钢凹型耐磨工作台面，不锈钢防护挡板。 |  |
| ★4 | 具备一体式联动密码中控锁。 |  |
| ★5 | 三组不等分铝合金烤漆抽屉，内置可调节大小隔板(设有标签卡槽)，配有暗装一体式拉手。 |  |
| ★6 | 隐藏式多功能工作台。 |  |
| 7 | 底部为对开门耗材、器械储存柜。 |  |
| ★8 | 车体具备心肺复苏器、监护仪支架及多功能控制电源。 |  |
| 9 | 右侧配有消毒液及锐器盒网筐（不锈钢材质），配有脚踏开盖不锈钢分类垃圾桶。 |  |
| 10 | 脚轮采用聚氨酯静音耐磨医用万向脚轮（可锁定）。 |  |

附件4

内镜推送车技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格：≥830×500×980mm。 |  |
| ★2 | 框架采用优质304不锈钢型材焊接打磨后经电泳喷淋烤漆面成型，管材厚度≥3.2mm。采用阿克苏抗菌、环保粉末。 |  |
| 3 | 把手采用专业生产磨具机械拉弯一次成型。 |  |
| 4 | 多层式结构。 |  |
| ★5 | 可转向式高分子抗菌、环保内窥镜转运箱。 |  |
| ★6 | 车体采用新型结构设计，可重叠存放，节约储存空间。 |  |
| 7 | 底部配有双面静音脚轮（可锁定）。 |  |

附件5

大连市第五人民医院医疗用车采购项目开标现场确认表

| 序号 | 投标单位 | 投标文件是否密封完好 （是√/否×） | 开标是否合法合规 （是√/否×） | 投标单位法人或 授权代表签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表用于大连市第五人民医院询价采购项目现场开标前投标文件的密封性及开标合法合规性确认

2021年  月  日

附件6

关于无法参加大连市第五人民医院医疗

用车采购项目开标的声明函

大连市第五人民医院：

贵院定于2021年  月  日  时  分在机关综合楼（F座）六楼第   会议室对医疗用车采购项目进行开评标，我公司因故无法派人到场，我公司郑重声明，对项目开标时报价文件的密封性予以认可，对项目开标过程无异议。

联系人：        ，联系电话：            。

公司名（公章）：

2021年  月  日