大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院生物安全运输箱紧急采购

项目询价函

各供应商：

为增强防控新冠肺炎疫情的能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购生物安全运输箱3个，总预算6万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院生物安全运输箱紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 相关标准 |
|  | 按照ADR6.2生物危害标准制造，符合PI650和PI620标准的专业容器。符合UN2814、UN2900、UN3373的运输要求。符合《危险物品航空安全航空运输技术细则》Doc9284 AN/905 2015-2016版《IATA危险品规则》58版、《IATA危险品规则》57版要求，通过铁路进行国际性危险物品运输的条例(RID)、国际性海运危险品代码（IMDG Code）、LHG关于运输危险品的推荐方案、关于安全地进行航空运输危险品的技术指导（ICAO-TI）。 |
| 2 | 性能试验 |
|  | 通过：-18℃低温9米高空跌落试验；-18℃低温9米高空附加跌落试验；穿刺试验；3米堆码试验；-40-55℃气密试验；喷淋实验。 |
| 3 | 第三层包装（航空铝制外包装） |
|  | 铝制外包装一件，绝缘保温内包装一件，箱体吸附棉一件，95KPa样品运输罐两件，海绵试管托架，吸附棉，密码锁两枚，UN4BU标签，向上标志标签，运输单，生物危险品标志标签，UN2814标志标签，UN3373标志标签，检测报告，制冷器件。 |
| 4 | 检测报告 |
|  | 国家包装产品质量监督检验中心·中国包装科研测试中心出具的权威检测报告（CPRTC）。 |

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年3月20日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

2.报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且总报价最低的原则确定中标单位。合同签订之日后，接到我方通知之日起，5个工作日内将产品运至我方指定地点。

五、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1. 生物安全运输箱技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020年3月16日

附件1：

生物安全运输箱参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相关标准 |  |
|  | 按照ADR6.2生物危害标准制造，符合PI650和PI620标准的专业容器。符合UN2814、UN2900、UN3373的运输要求。符合《危险物品航空安全航空运输技术细则》Doc9284 AN/905 2015-2016版《IATA危险品规则》58版、《IATA危险品规则》57版要求，通过铁路进行国际性危险物品运输的条例(RID)、国际性海运危险品代码（IMDG Code）、LHG关于运输危险品的推荐方案、关于安全地进行航空运输危险品的技术指导（ICAO-TI）。 |  |
| 2 | 性能试验 |  |
|  | 通过：-18℃低温9米高空跌落试验；-18℃低温9米高空附加跌落试验；穿刺试验；3米堆码试验；-40-55℃气密试验；喷淋实验。 |  |
| 3 | 第三层包装（航空铝制外包装） |  |
|  | 铝制外包装一件，绝缘保温内包装一件，箱体吸附棉一件，95KPa样品运输罐两件，海绵试管托架，吸附棉，密码锁两枚，UN4BU标签，向上标志标签，运输单，生物危险品标志标签，UN2814标志标签，UN3373标志标签，检测报告，制冷器件。 |  |
| 4 | 检测报告 |  |
|  | 国家包装产品质量监督检验中心·中国包装科研测试中心出具的权威检测报告（CPRTC）。 |  |