大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院呼吸湿化仪紧急采购项目

询价函

各供应商：

为增强防控新冠肺炎疫情的能力和水平，大连市第五人民医院紧急采购呼吸湿化仪6台，总预算30.6万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院转呼吸湿化仪紧急采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 具备自动和手动功能，满足成人、儿童使用 |
| 2 | 具备2种无创及2种有创功能 |
| 3 | 一体化湿化控制，湿度输出范围：60–100% |
| 4 | 一体化流量，流量调节范围：1–80 L/min，独有的NBO流量补偿和压力补偿模式 |
| *5 | 一体化温度控制，范围：30℃—37℃大于三挡任意可调 |
| 6 | TLZ氧浓度传感器实时监测，无氧电池消耗 |
| *7 | TLZ空氧混合氧浓度调节范围：21%-100% |
| 8 | 加温湿化器具备自动和手动2种液体加注功能 |
| 9 | 加湿器最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥60L/min |
| 10 | 外置TLZ输出流速自动补偿控制 |
| 11 | 呼吸管路性能：传感器温控，带温度和流量补偿监控 |
| 12 | 设备在高流量条件下（或与呼吸设备共用），可产生持续的气道正压 |
| 13 | 设备独有外置消毒功能 |
| 14 | 独有的设备1-7天使用参数查询和使用趋势回顾功能 |
| 15 | TLZ氧浓度过低或过高报警、环境温度报警、管路漏气、粘液堵塞报警、管路连接报警、水罐缺水报警 |

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年4月1日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

- 报价文件中应包含设备报价单、技术响应表（附件1）、营业执照、医疗器械注册证、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

- 报价文件须每页加盖公章。

3.报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

4.未响应“*”的条款的报价文件为无效文件。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。合同签订之日后，接到我方通知之日起，5个工作日内将产品运至我方指定地点。

五、付款方式

供货方应于货物验收合格后向我方开具发票，财政资金到达我方账户后，我方在30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1. 呼吸湿化仪技术参数及采购需求响应表

大连市第五人民医院

2020年3月26日

附件1：

呼吸湿化仪技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技术参数及要求 | 是否响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备自动和手动功能，满足成人、儿童使用 |  |
| 2 | 具备2种无创及2种有创功能 |  |
| 3 | 一体化湿化控制，湿度输出范围：60–100% |  |
| 4 | 一体化流量，流量调节范围：1–80 L/min，独有的NBO流量补偿和压力补偿模式 |  |
| *5 | 一体化温度控制，范围：30℃—37℃大于三挡任意可调 |  |
| 6 | TLZ氧浓度传感器实时监测，无氧电池消耗 |  |
| *7 | TLZ空氧混合氧浓度调节范围：21%-100% |  |
| 8 | 加温湿化器具备自动和手动2种液体加注功能 |  |
| 9 | 加湿器最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥60L/min |  |
| 10 | 外置TLZ输出流速自动补偿控制 |  |
| 11 | 呼吸管路性能：传感器温控，带温度和流量补偿监控 |  |
| 12 | 设备在高流量条件下（或与呼吸设备共用），可产生持续的气道正压 |  |
| 13 | 设备独有外置消毒功能 |  |
| 14 | 独有的设备1-7天使用参数查询和使用趋势回顾功能 |  |
| 15 | TLZ氧浓度过低或过高报警、环境温度报警、管路漏气、粘液堵塞报警、管路连接报警、水罐缺水报警 |  |