大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院窥镜系统接口改造采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购窥镜系统接口改造，本项目预算为3.5万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院窥镜系统接口改造采购项目”进行投标，报价超出预算的，视为无效。

一、采购需求

对医院内窥镜系统接口进行改造,主要实现以下功能要求：

1.与HIS系统对接，接收HIS系统传达的检查申请，其中包括患者基本信息，检查信息等。

2.在进行内窥镜检查过程中，医生可以在工作站中调阅病人的电子病历信息，包括：病案首页，检查检验结果，病历信息等内容。

3.将内窥镜检查报告回传至HIS系统供临床科室调阅。

4.包含内窥镜系统实现上述要求所需要的软件升级改造业务。

5.包含1套标清视频采集卡，1套脚踏。

二、投标文件报送

若贵公司有意参加此次投标，请将投标文件密封且加盖单位公章，于2024年8月19日8:00前递交至大连市第五人民医院F座307室，逾期者视为放弃。

三、投标须知

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.投标文件中须包含《大连市第五人民医院窥镜系统接口改造采购项目报价表》（附件1）、《大连市第五人民医院窥镜系统接口改造采购项目服务响应表》（附件2）、《信用承诺书》（附件3）、营业执照等。

3.投标人具有中华人民共和国独立法人资格，具有有效营业执照。

4.投标人具有良好的商业信誉，最近三年内经营活动中没有违法记录。

5.未响应“★”的条款的投标文件视为无效文件。

6.投标文件封面须注明投标项目名称、投标单位名称、联系人姓名及联系方式，投标文件每页须加盖公章并密封完好。

7.本项目不接受联合体投标。

8.投标人参加我方采购项目时，基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供《信用承诺书》（附件3）即可参加采购活动，在投标（响应）文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料，应依法承担相应的法律责任。投标人须在《信用承诺书》上签字并盖章，一份放入投标文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

投标人可自行选择是否提供《信用承诺书》，若不提供，请登录国家企业信用信息公示系统，将包括但不限于投标人的基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息等内容打印并盖章，一份放入报价文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

合同签订后，完成系统改造并验收合格后，中标方提供正规增值税发票，我方检验发票合格后于60日内支付合同款的90%，质保期结束后支付合同款的10%。

六、其它要求

★1.交付地点：大连市第五人民医院。

★2.质保期：1年。

3.项目实施周期：15个日历日。

4.开评标时，投标单位法人或授权代表可到开评标现场，对本单位投标文件密封性及我方开标合法合规性进行确认，确认无误后，须在《大连市第五人民医院窥镜系统接口改造采购项目开标现场确认表》（附件4）上签字。如因故不能到场，投标单位须填写《关于无法参加大连市第五人民医院窥镜系统接口改造采购项目开标的声明函》（简称《声明函》）（附件5），并于接到我方开评标通知之日起1个工作日内将加盖公章的《声明函》扫描件通过邮件（dlwycgb@126.com）发送至我方联系人，3个工作日内将加盖公章的《声明函》纸质版原件直接送达或邮寄送达至我方联系人，逾期发送或未送达《声明函》，则视为投标单位默认投标文件密封性完好且对我方开标合法合规性无异议。

七、联系方式

名  称：大连市第五人民医院采购办

联系人：王智豪、刘虹华

联系电话：0411-81880147，0411-81880145

地址：大连市沙河口区黄河路890号，大连市第五人民医院F座307室

附件：1.大连市第五人民医院窥镜系统接口改造采购项目报价表

2.大连市第五人民医院窥镜系统接口改造采购项目服务响应表

3.信用承诺书

4.大连市第五人民医院窥镜系统接口改造采购项目开标现场确认表

5.关于无法参加大连市第五人民医院窥镜系统接口改造采购项目开标的声明函

大连市第五人民医院

2024年8月13日

附件1

大连市第五人民医院窥镜系统接口改造

采购项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大连市第五人民医院 窥镜系统接口改造 |  |  |

注：

本项目报价系用人民币表示，单位：元。价格如有小数请保留小数点后两位，按四舍五入原则。

投标单位（盖章）：

日    期：2024年  月  日

附件2

大连市第五人民医院窥镜系统接口改造

采购项目服务响应表

| 序号 | 需求 | 是否响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与HIS系统对接，接收HIS系统传达的检查申请，其中包括患者基本信息，检查信息等 |  |  |
| 2 | 在进行内窥镜检查过程中，医生可以在工作站中调阅病人的电子病历信息，包括：病案首页，检查检验结果，病历信息等内容 |  |  |
| 3 | 将内窥镜检查报告回传至HIS系统供临床科室调阅 |  |  |
| 4 | 包含内窥镜系统实现上述要求所需要的软件升级改造业务 |  |  |
| 5 | 包含1套标清视频采集卡，1套脚踏 |  |  |
| ★6 | 交付地点：大连市第五人民医院 |  |  |
| ★7 | 质保期：1年 |  |  |
| 8 | 项目实施周期：15个日历日 |  |  |

注：（1）是否响应由投标人填写；

（2）偏离说明由投标人填写是否有偏离，如有作出文字说明。

投标单位（盖章）：

日    期：2024年  月  日

附件3

信用承诺书

致：大连市第五人民医院

我单位在参与大连市第五人民医院窥镜系统接口改造采购项目采购活动中，自愿作出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求，我单位符合以下条件：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。

承诺供应商（公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日   期：2024年  月  日

说明：投标单位可自行选择是否提供本承诺书，若不提供，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及询价函资格要求提供相应的证明材料。

附件4

大连市第五人民医院窥镜系统接口改造采购项目开标现场确认表

| 序号 | 投标单位 | 投标文件是否密封完好 （是√/否×） | 开标是否合法合规 （是√/否×） | 投标单位法人或 授权代表签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表用于大连市第五人民医院询价采购项目现场开标前投标文件的密封性及开标合法合规性确认

2024年  月  日

附件5

关于无法参加大连市第五人民医院窥镜

系统接口改造采购项目开标的声明函

大连市第五人民医院：

贵院定于2024年  月  日  时  分在机关综合楼（F座）六楼第     会议室对大连市第五人民医院窥镜系统接口改造采购项目进行开评标，我公司因故无法派人到场，我公司郑重声明，对项目开标时投标文件的密封性予以认可，对项目开标过程无异议。

联系人：        ，联系电话：            。

投标单位（盖章）：

日    期：2024年  月  日