附件4

大连市第五人民医院共享轮椅项目评分表

| 大连市第五人民医院共享轮椅项目评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： |  |  |  |  |
| 评委： |  |  |  |  |
| 序号 |  | 满分 分值 | 评分说明 | 得分 |
| 1 | 资质 | 20 | 投放轮椅具有有效的医疗器械注册证；投放单位具有二类医疗器械备案凭证、经营资质。（提供证明材料，不提供者不能参与评比） |  |
| 2 | 轮椅质量 | 15 | 轮椅质量要有保证，要符合国家质量和安全标准，必须具备高安全性，包括但不限于坚固的车身框架、可靠的刹车系统、舒适的坐垫等。同时，轮椅应便于操作和维护，以确保长期使用的稳定性和安全性，脚轮运动灵活，具有制动装置，轮椅可折叠，最大承重大于等于100KG，尺寸宽度大于等于670mm。（须提供第三方质检报告）（不提供不得分，提供并符合要求得15分） |  |
|  | 保险 | 10 | 购买意外险，患者或家属等使用者在租赁设备过程中，由于设备安全故障引发的伤害纠纷，由投标人负责处理和承担全部责任。（提供证明材料）不提供不得分。 |  |
| 3 | 服务方案 | 30 | 需提供针对本项目的售后服务方案（方案内容包括但不限于售后服务能力、售后服务承诺、维护响应计划等） 售后服务方案详细、完善、具体清晰、契合实际、实施性强，得21-30分； 售后服务方案较详细、较完善、较清晰、较契合实际、实施性较强，得11-20分； 售后服务方案不详细、不完善、不清晰、不契合实际、实施性差，得1-10分； 未提供服务方案得0分。 |  |
| 4 | 收费标准 | 10 | 收费标准要详细写明最长免费时长及最高封顶收费金额：累计一个计费周期内至少30分钟内提供免费使用服务。（基础分为4分，超过30分钟每延长10分钟增加2分，最多加6分） |  |
| 5 | 应急保障方案 | 10 | 方案内容全面，方法科学合理、针对性、高效性、安全性，能满足医院使用要求的得7-10分； 方案内容较全面，方法较科学合理、针对性、高效性安全性，能较大程度满足医院使用要求的得4-6分； 方案较一般，流程及方法较合理得1-3分； 未提供方案得0分。 |  |
| 6 | 业绩 | 5 | 投标人2023年1月1日至今，每提供一家服务业绩得1分，满分5分（提供合同或中标通知书复印件加盖公章，时间以合同或中标通知书为准） |  |
| 合计 |  |  |  |  |